## Контейнер связи
Опросный лист контейнер связи
RAL (укажите в ячейке справа)
Общая информация о проекте |  |  |  |  | серый стандарт
Название проекта | (указать)
Конечный заказчик | (указать)
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | (дата)
Ожидаемая дата размещения заказа | (дата)
Требуемое количество контейнеров | (шт.) |  |  |  | спереди и сзади
[5 empty] | спереди |  | длина
Характеристики подключаемого оборудования | [6 empty] | 2
Общая мощность подключаемого оборудования связи | (кВт) | [5 empty] | 3
Количество стоек тип 1, шириной и глубиной | (шт) | выберите |  |  |  |  | 4
Количество стоек тип 2, шириной и глубиной (при необходимости) | (шт) | выберите |  |  |  |  | 5
Доступ к стойке с оборудованием | (указать) | выберите |  |  |  |  | 6
[5 empty] | стационарное |  | 6,1 (станд. для 20" морск. контейнера) | ширина
Место, где планируется размещения контейнера |  |  |  |  | на шасси |  | 7 | 2
Высота над уровнем моря | (м) | [5 empty] | 8 | 2.1 |  | 2.5
Страна | (указать) | [5 empty] | 9 | 2.2 |  | 2,6 (станд. для морск. контейнера НС)
Город/Населённый пункт | (указать) | [5 empty] | 10 | 2.3 |  | 2.7
[5 empty] | Столбец1 |  | 11 | 2.4 |  | 2.8
Данные по контейнеру |  |  |  |  | Racks qty |  | 12 | 2.44 (станд. для морск. контейнера) |  | 2,9 (станд. для морск. контейнера НС)
Длина | (м) | выберите |  | ваше значение | 1 |  | 12,19 (станд. для 20" морск. контейнера) | 2.5 |  | 3,1 (макс. для габаритн. перевозки)
Ширина | (м) | выберите |  | ваше значение | 2 |  | другой (укажите в яч. справа) | 2,6 (макс. для габаритн. перевозки) |  | другой (укажите в яч. справа)
Высота | (м) | выберите |  | ваше значение | 3 |  | Столбец1 | другой (укажите в яч. справа)
Наличие тамбура | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация | 4 |  | 1 |  |  | ширина: 600 мм | глубина: 800 мм
Наличие доп.помещения для обслуживающего персонала | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация | 5 |  | 2 |  |  | ширина: 750 мм | глубина: 1000 мм
Стационарное исполнение или на шасси | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация | 6 |  | 3 |  |  | ширина: 800 мм | глубина: 1070 мм
Цвет контейнера | (Да/Нет) | выберите |  | ваше значение | 7 |  | 4 |  |  |  | глубина: 1100 мм
Наличие доп.помещения для ДГУ | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация | 8 |  | другое (укажите в яч. справа)
Герметичные кабельнные вводы Roxtec | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация | 9
10
Электрические характеристики
Наличие АВР | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Кол-во входных фидеров | (указать) | выберите |  | ваше значение
Размещение АВР в отдельном помещении заказчика | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Двойная шина синхронизации с STS (быстродействующий статический переключатель) | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Параметры стоек (высота не более 42U)
Тепловая нагрузка Стойки 1 | (кВт) |  | 6 м (20" контейнер) | 12 м (40" контейнер)
Тепловая нагрузка Стойки 2 | (кВт)
Тепловая нагрузка Стойки 3 | (кВт)
Тепловая нагрузка Стойки 4 | (кВт)
Тепловая нагрузка Стойки 5 | (кВт)
Тепловая нагрузка Стойки 6 | (кВт) |  |  |  |  | Без резервирования
Тепловая нагрузка Стойки 7 | (кВт) |  |  |  |  | N+1
Тепловая нагрузка Стойки 8 | (кВт) |  |  |  |  | 2N
Тепловая нагрузка Стойки 9 | (кВт)
Тепловая нагрузка Стойки 10 | (кВт) |  |  |  |  | 25 |  | -15 | 17
[6 empty] | 30 |  | -20 | 18
Охлаждение и вентиляция | [5 empty] | 35 |  | -25 | 19
Резервирование |  | выберите |  |  |  | 40 |  | -30 | 20
Макс.температура окр.воздуха | (ºC) | выберите |  |  |  | 45 |  | -35 | 21
Мин.температура окр.воздуха | (ºC) | выберите |  |  |  | 50 |  | -40 | 22
Входная температура в стойку | (ºC) | выберите |  | ваши пожелания |  | 55 |  | -45 | 23
Размещение наружных блоков кондиционеров |  | выберите |  | доп. информация |  | 60 |  | -50 | 24
Тип кондиционера |  | выберите |  | доп. информация |  |  | CW | -55 | 25
Фрикулинг |  | выберите |  | доп. информация |  |  |  | -60 | другая (укажите в яч. справа)
Электропитание систем кондиционирования от ИБП/инвертора | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | 24В |  | промышленный
Аварийное электропитание кондиционера |  | выберите |  | доп. информация |  |  | 220В |  | канальный
Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
статич.модульный
ИБП/инвертор | [6 empty] | статич.моноблочный
Резервирование ИБП |  | выберите |  |  |  |  | динамический ИБП
Размещение ИБП в отдельном помещении |  | выберите |  | доп. информация |  |  |  | 5
Тип ИБП |  | выберите |  | доп. информация |  |  |  | 10
Питание системы кондиционирования через ИБП |  | выберите | [5 empty] | 15
Время автономной работы ИБП при 100% нагрузке | (мин.) | выберите |  | доп. информация |  |  | Хладон | 20
[7 empty] | СО2 | другое (укажите в яч. справа)
Требования к пожарной безопасности | [6 empty] | Novec
Система раннего обнаружения возгорания в стойке |  | выберите |  |  |  |  | Нет
Газовая система пожаротушения |  | выберите |  | доп. информация
Порошковая система пожаротушения |  | выберите |  | доп. информация
Аэрозольная система пожаротушения |  | выберите |  | доп. информация |  |  | Да
Огнетушители (укажите в яч. справа количество, если необходимо) |  | выберите |  | доп. информация |  |  | Нет
Аварийный
Требования к охранной системе
Наличие охранной системы |  | выберите
Дверные замки |  | выберите |  | доп. информация |  |  | F30 | карта
Охранная система с электронным ключом |  | выберите |  | доп. информация |  |  | F60 | по отпечатку пальца
F90
Система распределения питания | [6 empty] | F120 | стандартный замок
Требуется ли установка Rack PDU на каждую стойку |  | выберите | [5 empty] | электромеханический управляемый замок
Тип PDU |  | выберите |  | доп. информация |  |  |  | замок типа "антипаника"
Напряжение питания RACK PDUs |  | выберите
Количество розеток типа C13 | (шт.) | выберите |  | ваши пожелания
Количество розеток типа C19 | (шт.) | выберите |  | ваши пожелания |  |  | 400В/3ф/32A
[7 empty] | 400В/3ф/16A |  | 400В/3ф
Система мониторинга | [6 empty] | 230В/1ф/32A |  | 230В/1ф
SNMP для системы кондиционирования | (Да/Нет) | выберите |  |  |  |  | 230В/1ф/16A
SNMP для ИБП | (Да/Нет) | выберите
RS485 для системы кондиционирования | (Да/Нет) | выберите
RS485 для ИБП | (Да/Нет) | выберите |  |  |  |  | DI-STRIP
Видеонаблюдение | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | Liebert MPH
Тип камер системы видеонаблюдения (укажте Uпит.в яч. справа) |  | выберите |  | U питания камер |  |  | Liebert MPX
Цифровой видеорегистратор | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Жесткий диск для видеорегистратора | (Да/Нет) | выберите |  | объем памяти
Монитор для цифрового видеорегистратора | (Да/Нет) | выберите |  | уточните исполнение
Опциональное оборудование | [6 empty] | защищенные
Лестница для контейнера | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | стандартный корпус
Кабельные лотки на потолке | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | купольные
Защитный козырек над входной дверью | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Покрытие пола |  | выберите |  | доп. информация |  |  | PoE
Площадка с лестницей входа и ограждением | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | 12В
Защитные кожухи вентиляционных окон | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | 24В
Откидной монтажный столик | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация |  |  | 220В
Стул складной со штатным креплением на стене | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Кабельный ввод сверху | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Щит собственных нужд | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Щит мониторинга | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Средства индивидуальной защиты (аптечка, коврик, боты, перчатки) | (Да/Нет) | выберите |  | доп. информация
Блок-контейнер с ДГУ для питания БКС | (Да/Нет) | выберите
Дополнительные пожелания к контейнеру связи не учтенные выше в свободной форме
антистатический линолеум
алюминиевый лист
Note on C43: максимально для 6м. контейнера с ИБП
Note on C44: максимально для 6м. контейнера без ИБП